山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-10 | 21 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-10 35t 锅炉 | 0:00 | 18.60 | 22.40 | 438.3 |  |
|  | 1:00 | 18.81 | 23.29 | 369.9 |  |
|  | 2:00 | 18.82 | 22.53 | 379.1 |  |
|  | 3:00 | 18.92 | 21.19 | 421.3 |  |
|  | 4:00 | 18.89 | 21.90 | 382.8 |  |
|  | 5:00 | 18.79 | 22.70 | 424.8 |  |
|  | 6:00 | 18.90 | 22.08 | 452.0 |  |
|  | 7:00 | 18.93 | 21.44 | 372.0 |  |
|  | 8:00 | 18.90 | 23.41 | 365.9 |  |
|  | 9:00 | 18.85 | 20.88 | 362.9 |  |
|  | 10:00 | 18.84 | 20.75 | 397.2 |  |
|  | 11:00 | 18.79 | 17.42 | 438.2 |  |
|  | 12:00 | 18.87 | 14.65 | 456.0 |  |
|  | 13:00 | 18.76 | 20.83 | 461.2 |  |
|  | 14:00 | 18.70 | 21.06 | 460.5 |  |
|  | 15:00 | 18.59 | 21.04 | 492.5 |  |
|  | 16:00 | 18.61 | 20.08 | 485.2 |  |
|  | 17:00 | 18.44 | 17.93 | 448.1 |  |
|  | 18:00 | 18.55 | 17.99 | 443.2 |  |
|  | 19:00 | 18.61 | 17.42 | 445.4 |  |
|  | 20:00 | 18.67 | 16.55 | 405.2 |  |
|  | 21:00 | 18.73 | 19.35 | 396.6 |  |
|  | 22:00 | 18.68 | 19.89 | 407.9 |  |
|  | 23:00 | 18.74 | 21.30 | 365.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |