山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-15 | 59 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-15 35t 锅炉 | 0:00 | 19.22 | 32.99 | 379.7 |  |
|  | 1:00 | 19.15 | 32.83 | 434.4 |  |
|  | 2:00 | 19.16 | 31.19 | 466.1 |  |
|  | 3:00 | 19.14 | 27.31 | 409.1 |  |
|  | 4:00 | 19.14 | 27.91 | 411.9 |  |
|  | 5:00 | 19.14 | 27.75 | 415.5 |  |
|  | 6:00 | 19.15 | 27.45 | 396.1 |  |
|  | 7:00 | 19.13 | 27.13 | 432.6 |  |
|  | 8:00 | 19.12 | 27.35 | 429.6 |  |
|  | 9:00 | 19.13 | 27.14 | 414.1 |  |
|  | 10:00 | 19.14 | 27.15 | 387.0 |  |
|  | 11:00 | 19.20 | 29.53 | 451.0 |  |
|  | 12:00 | 19.18 | 29.52 | 488.4 |  |
|  | 13:00 | 19.22 | 26.21 | 413.6 |  |
|  | 14:00 | 19.21 | 25.83 | 415.4 |  |
|  | 15:00 | 19.17 | 26.25 | 424.1 |  |
|  | 16:00 | 19.18 | 24.08 | 424.3 |  |
|  | 17:00 | 19.22 | 33.09 | 394.7 |  |
|  | 18:00 | 19.23 | 35.11 | 416.9 |  |
|  | 19:00 | 19.21 | 33.71 | 447.6 |  |
|  | 20:00 | 19.21 | 33.50 | 414.9 |  |
|  | 21:00 | 19.20 | 32.67 | 383.1 |  |
|  | 22:00 | 19.28 | 31.82 | 382.0 |  |
|  | 23:00 | 19.28 | 33.49 | 376.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |