山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-18 | 16 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-18 35t 锅炉 | 0:00 | 19.03 | 28.16 | 477.6 |  |
|  | 1:00 | 19.21 | 31.20 | 426.5 |  |
|  | 2:00 | 19.18 | 30.05 | 463.6 |  |
|  | 3:00 | 19.18 | 29.85 | 473.2 |  |
|  | 4:00 | 19.17 | 30.40 | 469.6 |  |
|  | 5:00 | 19.14 | 29.81 | 515.9 |  |
|  | 6:00 | 19.16 | 31.38 | 485.8 |  |
|  | 7:00 | 19.13 | 34.84 | 454.1 |  |
|  | 8:00 | 19.14 | 30.64 | 471.2 |  |
|  | 9:00 | 19.08 | 29.87 | 505.7 |  |
|  | 10:00 | 19.15 | 28.65 | 493.5 |  |
|  | 11:00 | 19.11 | 26.06 | 639.1 |  |
|  | 12:00 | 19.11 | 27.12 | 603.3 |  |
|  | 13:00 | 19.01 | 23.25 | 484.5 |  |
|  | 14:00 | 18.97 | 27.71 | 514.8 |  |
|  | 15:00 | 19.11 | 29.49 | 497.4 |  |
|  | 16:00 | 19.01 | 27.82 | 493.5 |  |
|  | 17:00 | 19.08 | 27.49 | 468.6 |  |
|  | 18:00 | 18.99 | 26.64 | 495.1 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 25.54 | 471.7 |  |
|  | 20:00 | 18.92 | 26.90 | 413.6 |  |
|  | 21:00 | 19.03 | 27.19 | 460.1 |  |
|  | 22:00 | 19.08 | 27.39 | 430.4 |  |
|  | 23:00 | 19.01 | 27.46 | 489.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |