山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 | 23 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 35t 锅炉 | 0:00 | 19.06 | 30.36 | 419.3 |  |
|  | 1:00 | 19.06 | 34.21 | 385.1 |  |
|  | 2:00 | 19.11 | 33.21 | 379.8 |  |
|  | 3:00 | 19.13 | 34.43 | 428.3 |  |
|  | 4:00 | 19.09 | 34.94 | 411.0 |  |
|  | 5:00 | 19.04 | 33.58 | 378.7 |  |
|  | 6:00 | 19.06 | 34.49 | 408.4 |  |
|  | 7:00 | 19.12 | 32.85 | 97.06 |  |
|  | 8:00 | 19.13 | 33.39 | 13.80 |  |
|  | 9:00 | 19.17 | 34.46 | 365.4 |  |
|  | 10:00 | 19.11 | 33.70 | 428.5 |  |
|  | 11:00 | 19.09 | 31.88 | 469.8 |  |
|  | 12:00 | 19.08 | 29.87 | 489.3 |  |
|  | 13:00 | 19.07 | 27.05 | 394.2 |  |
|  | 14:00 | 19.09 | 28.58 | 429.3 |  |
|  | 15:00 | 19.00 | 27.61 | 451.4 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 28.37 | 483.2 |  |
|  | 17:00 | 19.06 | 27.51 | 383.7 |  |
|  | 18:00 | 19.06 | 28.58 | 393.6 |  |
|  | 19:00 | 19.09 | 26.95 | 412.9 |  |
|  | 20:00 | 19.00 | 28.44 | 362.6 |  |
|  | 21:00 | 19.03 | 30.03 | 382.5 |  |
|  | 22:00 | 19.04 | 31.15 | 389.2 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 29.12 | 370.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |