山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27 | 23 | 4.44 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27 35t 锅炉 | 0:00 | 19.11 | 29.91 | 353.0 |  |
|  | 1:00 | 19.00 | 28.84 | 379.9 |  |
|  | 2:00 | 19.06 | 29.59 | 427.6 |  |
|  | 3:00 | 19.02 | 28.49 | 405.1 |  |
|  | 4:00 | 19.09 | 29.25 | 384.4 |  |
|  | 5:00 | 19.07 | 29.77 | 369.3 |  |
|  | 6:00 | 19.04 | 31.32 | 395.4 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 30.10 | 418.6 |  |
|  | 8:00 | 19.09 | 29.89 | 440.9 |  |
|  | 9:00 | 19.12 | 30.87 | 351.8 |  |
|  | 10:00 | 19.12 | 27.04 | 441.9 |  |
|  | 11:00 | 19.05 | 26.02 | 504.4 |  |
|  | 12:00 | 19.06 | 25.28 | 514.6 |  |
|  | 13:00 | 19.01 | 24.08 | 479.0 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 24.72 | 442.2 |  |
|  | 15:00 | 18.93 | 24.93 | 436.8 |  |
|  | 16:00 | 18.92 | 24.82 | 446.8 |  |
|  | 17:00 | 18.85 | 24.98 | 411.7 |  |
|  | 18:00 | 18.98 | 26.40 | 416.3 |  |
|  | 19:00 | 19.01 | 26.54 | 357.8 |  |
|  | 20:00 | 18.98 | 27.17 | 373.2 |  |
|  | 21:00 | 19.04 | 27.83 | 386.2 |  |
|  | 22:00 | 19.06 | 27.29 | 349.4 |  |
|  | 23:00 | 19.05 | 30.04 | 316.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |