山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-28 | 69 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-28 35t 锅炉 | 0:00 | 19.21 | 28.96 | 441.6 |  |
|  | 1:00 | 19.13 | 33.32 | 322.8 |  |
|  | 2:00 | 19.08 | 30.01 | 392.4 |  |
|  | 3:00 | 19.15 | 29.82 | 343.2 |  |
|  | 4:00 | 19.12 | 32.27 | 349.2 |  |
|  | 5:00 | 19.09 | 34.45 | 394.5 |  |
|  | 6:00 | 19.16 | 30.96 | 407.8 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 29.61 | 381.3 |  |
|  | 8:00 | 19.16 | 27.65 | 429.9 |  |
|  | 9:00 | 19.20 | 27.04 | 438.6 |  |
|  | 10:00 | 19.19 | 26.91 | 287.2 |  |
|  | 11:00 | 19.15 | 26.90 | 267.3 |  |
|  | 12:00 | 19.10 | 27.91 | 426.4 |  |
|  | 13:00 | 19.17 | 27.08 | 392.4 |  |
|  | 14:00 | 19.14 | 27.15 | 422.0 |  |
|  | 15:00 | 19.16 | 26.14 | 413.6 |  |
|  | 16:00 | 19.19 | 27.79 | 407.7 |  |
|  | 17:00 | 19.20 | 27.42 | 362.4 |  |
|  | 18:00 | 19.21 | 28.03 | 456.6 |  |
|  | 19:00 | 19.22 | 29.44 | 408.0 |  |
|  | 20:00 | 19.18 | 29.33 | 417.3 |  |
|  | 21:00 | 19.21 | 29.84 | 469.8 |  |
|  | 22:00 | 19.24 | 28.71 | 425.9 |  |
|  | 23:00 | 19.25 | 27.54 | 471.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |