山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 | 21 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 35t 锅炉 | 0:00 | 19.12 | 33.18 | 416.3 |  |
|  | 1:00 | 19.23 | 29.94 | 364.5 |  |
|  | 2:00 | 19.24 | 31.12 | 374.1 |  |
|  | 3:00 | 19.21 | 28.98 | 420.6 |  |
|  | 4:00 | 19.25 | 30.34 | 355.6 |  |
|  | 5:00 | 19.30 | 31.03 | 354.5 |  |
|  | 6:00 | 19.27 | 31.84 | 406.5 |  |
|  | 7:00 | 19.32 | 30.65 | 402.4 |  |
|  | 8:00 | 19.32 | 31.95 | 437.5 |  |
|  | 9:00 | 19.28 | 30.13 | 406.5 |  |
|  | 10:00 | 19.23 | 29.97 | 394.9 |  |
|  | 11:00 | 19.24 | 27.61 | 434.5 |  |
|  | 12:00 | 19.22 | 26.63 | 454.7 |  |
|  | 13:00 | 19.19 | 28.34 | 462.1 |  |
|  | 14:00 | 19.29 | 22.47 | 476.1 |  |
|  | 15:00 | 19.20 | 33.47 | 464.4 |  |
|  | 16:00 | 19.19 | 31.17 | 478.9 |  |
|  | 17:00 | 19.15 | 30.11 | 462.7 |  |
|  | 18:00 | 19.15 | 29.73 | 498.5 |  |
|  | 19:00 | 19.08 | 28.73 | 494.2 |  |
|  | 20:00 | 19.10 | 29.50 | 407.5 |  |
|  | 21:00 | 19.13 | 31.84 | 370.3 |  |
|  | 22:00 | 19.19 | 34.99 | 385.5 |  |
|  | 23:00 | 19.16 | 31.54 | 435.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |