山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-30 | 24 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-30 35t 锅炉 | 0:00 | 19.15 | 35.54 | 393.9 |  |
|  | 1:00 | 19.12 | 31.88 | 390.2 |  |
|  | 2:00 | 19.14 | 31.91 | 414.1 |  |
|  | 3:00 | 19.16 | 34.34 | 379.2 |  |
|  | 4:00 | 19.12 | 33.39 | 380.9 |  |
|  | 5:00 | 19.17 | 32.12 | 387.3 |  |
|  | 6:00 | 19.18 | 33.01 | 364.8 |  |
|  | 7:00 | 19.21 | 33.47 | 393.1 |  |
|  | 8:00 | 19.22 | 32.10 | 401.2 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 33.16 | 411.8 |  |
|  | 10:00 | 19.18 | 31.45 | 432.8 |  |
|  | 11:00 | 19.18 | 31.10 | 469.1 |  |
|  | 12:00 | 19.14 | 31.79 | 384.5 |  |
|  | 13:00 | 19.15 | 33.05 | 407.1 |  |
|  | 14:00 | 19.13 | 32.06 | 393.0 |  |
|  | 15:00 | 19.13 | 32.87 | 431.8 |  |
|  | 16:00 | 19.20 | 33.12 | 426.9 |  |
|  | 17:00 | 19.14 | 33.26 | 422.5 |  |
|  | 18:00 | 19.14 | 35.73 | 408.0 |  |
|  | 19:00 | 19.14 | 36.59 | 439.5 |  |
|  | 20:00 | 19.09 | 29.83 | 415.6 |  |
|  | 21:00 | 19.17 | 31.19 | 407.0 |  |
|  | 22:00 | 19.20 | 33.73 | 391.1 |  |
|  | 23:00 | 19.18 | 33.08 | 460.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |