山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-1 | 25 | 21.74 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-1 35t 锅炉 | 0:00 | 19.20 | 30.75 | 396.4 |  |
|  | 1:00 | 19.21 | 37.04 | 361.8 |  |
|  | 2:00 | 19.21 | 35.22 | 395.5 |  |
|  | 3:00 | 19.22 | 35.79 | 3.99 |  |
|  | 4:00 | 19.19 | 36.24 | 11.50 |  |
|  | 5:00 | 19.20 | 36.29 | 9.00 |  |
|  | 6:00 | 19.22 | 36.28 | 10.29 |  |
|  | 7:00 | 19.26 | 35.81 | 299.8 |  |
|  | 8:00 | 19.29 | 36.05 | 361.9 |  |
|  | 9:00 | 19.26 | 35.80 | 364.4 |  |
|  | 10:00 | 19.22 | 35.66 | 360.8 |  |
|  | 11:00 | 19.22 | 35.78 | 444.9 |  |
|  | 12:00 | 19.15 | 33.15 | 411.4 |  |
|  | 13:00 | 19.18 | 32.77 | 371.2 |  |
|  | 14:00 | 19.26 | 30.79 | 382.4 |  |
|  | 15:00 | 19.20 | 29.87 | 357.3 |  |
|  | 16:00 | 19.24 | 29.49 | 406.4 |  |
|  | 17:00 | 19.23 | 28.33 | 415.8 |  |
|  | 18:00 | 19.19 | 30.36 | 417.1 |  |
|  | 19:00 | 19.10 | 30.82 | 363.6 |  |
|  | 20:00 | 19.11 | 30.81 | 377.6 |  |
|  | 21:00 | 19.07 | 29.90 | 394.3 |  |
|  | 22:00 | 19.09 | 29.60 | 397.9 |  |
|  | 23:00 | 19.14 | 29.69 | 358.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |