山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-2 | 18 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-2 35t 锅炉 | 0:00 | 19.10 | 35.50 | 360.6 |  |
|  | 1:00 | 19.21 | 30.20 | 350.8 |  |
|  | 2:00 | 19.21 | 31.72 | 386.8 |  |
|  | 3:00 | 19.22 | 34.56 | 419.5 |  |
|  | 4:00 | 19.24 | 35.84 | 372.5 |  |
|  | 5:00 | 19.23 | 33.24 | 377.6 |  |
|  | 6:00 | 19.24 | 35.54 | 375.2 |  |
|  | 7:00 | 19.21 | 31.92 | 476.2 |  |
|  | 8:00 | 19.25 | 31.23 | 377.2 |  |
|  | 9:00 | 19.26 | 35.82 | 372.1 |  |
|  | 10:00 | 19.20 | 35.78 | 386.2 |  |
|  | 11:00 | 19.21 | 33.60 | 394.8 |  |
|  | 12:00 | 19.22 | 34.69 | 354.1 |  |
|  | 13:00 | 19.20 | 28.20 | 447.3 |  |
|  | 14:00 | 19.17 | 21.57 | 513.6 |  |
|  | 15:00 | 19.20 | 35.47 | 498.9 |  |
|  | 16:00 | 19.17 | 32.76 | 480.2 |  |
|  | 17:00 | 19.12 | 38.66 | 474.0 |  |
|  | 18:00 | 19.17 | 37.82 | 483.6 |  |
|  | 19:00 | 19.12 | 38.09 | 405.1 |  |
|  | 20:00 | 19.11 | 47.82 | 325.5 |  |
|  | 21:00 | 19.16 | 42.36 | 367.4 |  |
|  | 22:00 | 19.15 | 51.67 | 361.6 |  |
|  | 23:00 | 19.13 | 40.23 | 356.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |