山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-4 | 27 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-4 35t 锅炉 | 0:00 | 19.21 | 40.17 | 357.5 |  |
|  | 1:00 | 19.15 | 30.38 | 302.6 |  |
|  | 2:00 | 19.15 | 32.81 | 308.5 |  |
|  | 3:00 | 19.11 | 32.96 | 10.17 |  |
|  | 4:00 | 19.08 | 30.45 | 16.18 |  |
|  | 5:00 | 19.10 | 29.87 | 333.8 |  |
|  | 6:00 | 19.14 | 29.44 | 359.0 |  |
|  | 7:00 | 19.15 | 29.24 | 315.7 |  |
|  | 8:00 | 19.15 | 27.91 | 367.7 |  |
|  | 9:00 | 19.13 | 27.05 | 342.0 |  |
|  | 10:00 | 19.12 | 27.04 | 361.4 |  |
|  | 11:00 | 19.16 | 25.35 | 337.1 |  |
|  | 12:00 | 19.09 | 29.23 | 372.3 |  |
|  | 13:00 | 19.05 | 30.35 | 379.7 |  |
|  | 14:00 | 19.09 | 32.23 | 396.0 |  |
|  | 15:00 | 19.12 | 34.67 | 423.0 |  |
|  | 16:00 | 19.12 | 36.63 | 419.4 |  |
|  | 17:00 | 19.12 | 40.55 | 388.5 |  |
|  | 18:00 | 19.13 | 36.78 | 441.8 |  |
|  | 19:00 | 19.11 | 37.39 | 385.3 |  |
|  | 20:00 | 19.03 | 40.47 | 290.1 |  |
|  | 21:00 | 19.14 | 47.47 | 337.0 |  |
|  | 22:00 | 19.13 | 50.57 | 374.7 |  |
|  | 23:00 | 19.12 | 36.59 | 312.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |