山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-5 | 24 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-5 35t 锅炉 | 0:00 | 19.13 | 41.43 | 362.4 |  |
|  | 1:00 | 19.17 | 39.84 | 319.8 |  |
|  | 2:00 | 19.18 | 45.92 | 347.1 |  |
|  | 3:00 | 19.14 | 37.48 | 330.8 |  |
|  | 4:00 | 19.19 | 41.73 | 339.1 |  |
|  | 5:00 | 19.22 | 36.73 | 321.3 |  |
|  | 6:00 | 19.23 | 35.87 | 349.8 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 39.96 | 305.4 |  |
|  | 8:00 | 19.20 | 38.62 | 345.0 |  |
|  | 9:00 | 19.19 | 38.93 | 310.8 |  |
|  | 10:00 | 19.19 | 38.82 | 355.5 |  |
|  | 11:00 | 18.09 | 35.48 | 390.8 |  |
|  | 12:00 | 19.88 | 29.30 | 451.2 |  |
|  | 13:00 | 19.12 | 35.63 | 373.3 |  |
|  | 14:00 | 19.10 | 34.29 | 399.7 |  |
|  | 15:00 | 19.14 | 39.43 | 395.9 |  |
|  | 16:00 | 19.18 | 37.86 | 397.5 |  |
|  | 17:00 | 19.19 | 39.77 | 391.8 |  |
|  | 18:00 | 19.11 | 37.71 | 448.2 |  |
|  | 19:00 | 19.16 | 45.13 | 352.9 |  |
|  | 20:00 | 19.16 | 77.22 | 333.9 |  |
|  | 21:00 | 19.11 | 59.37 | 343.0 |  |
|  | 22:00 | 19.12 | 36.29 | 356.9 |  |
|  | 23:00 | 19.13 | 37.57 | 341.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |