山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-6 | 18 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-6 35t 锅炉 | 0:00 | 19.20 | 50.08 | 370.5 |  |
|  | 1:00 | 19.12 | 40.95 | 358.4 |  |
|  | 2:00 | 19.15 | 30.86 | 392.7 |  |
|  | 3:00 | 19.18 | 32.41 | 371.2 |  |
|  | 4:00 | 19.15 | 35.64 | 314.0 |  |
|  | 5:00 | 19.14 | 35.84 | 313.6 |  |
|  | 6:00 | 19.14 | 35.85 | 360.7 |  |
|  | 7:00 | 19.15 | 36.74 | 319.7 |  |
|  | 8:00 | 19.13 | 39.84 | 354.4 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 42.55 | 345.7 |  |
|  | 10:00 | 19.19 | 36.51 | 359.9 |  |
|  | 11:00 | 19.17 | 35.35 | 416.1 |  |
|  | 12:00 | 19.20 | 37.34 | 455.4 |  |
|  | 13:00 | 19.20 | 37.12 | 407.6 |  |
|  | 14:00 | 19.18 | 46.01 | 379.3 |  |
|  | 15:00 | 19.14 | 44.80 | 426.3 |  |
|  | 16:00 | 19.15 | 42.70 | 427.4 |  |
|  | 17:00 | 19.14 | 41.74 | 383.8 |  |
|  | 18:00 | 19.20 | 41.10 | 438.9 |  |
|  | 19:00 | 19.21 | 49.19 | 417.3 |  |
|  | 20:00 | 19.20 | 38.35 | 388.2 |  |
|  | 21:00 | 19.17 | 38.52 | 378..9 |  |
|  | 22:00 | 19.20 | 46.09 | 367.2 |  |
|  | 23:00 | 19.24 | 71.99 | 311.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |