山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-7 | 44 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-7 35t 锅炉 | 0:00 | 19.19 | 39.75 | 335.1 |  |
|  | 1:00 | 19.22 | 44.54 | 341.8 |  |
|  | 2:00 | 19.25 | 42.48 | 93.97 |  |
|  | 3:00 | 19.27 | 40.39 | 47.76 |  |
|  | 4:00 | 19.24 | 41.57 | 358.5 |  |
|  | 5:00 | 19.27 | 38.74 | 352.0 |  |
|  | 6:00 | 19.23 | 42.60 | 323.4 |  |
|  | 7:00 | 19.22 | 43.48 | 322.0 |  |
|  | 8:00 | 19.23 | 43.23 | 360.7 |  |
|  | 9:00 | 19.21 | 37.58 | 378.0 |  |
|  | 10:00 | 19.21 | 38.23 | 382.2 |  |
|  | 11:00 | 19.22 | 35.85 | 441.8 |  |
|  | 12:00 | 19.21 | 34.31 | 433.2 |  |
|  | 13:00 | 19.22 | 34.72 | 405.4 |  |
|  | 14:00 | 19.14 | 33.64 | 397.1 |  |
|  | 15:00 | 19.15 | 34.76 | 434.2 |  |
|  | 16:00 | 19.15 | 33.25 | 411.6 |  |
|  | 17:00 | 19.12 | 34.46 | 387.2 |  |
|  | 18:00 | 19.15 | 33.77 | 365.5 |  |
|  | 19:00 | 19.15 | 35.95 | 369.2 |  |
|  | 20:00 | 19.17 | 36.86 | 324.5 |  |
|  | 21:00 | 19.17 | 35.73 | 338.4 |  |
|  | 22:00 | 19.15 | 36.71 | 352.0 |  |
|  | 23:00 | 19.25 | 36.29 | 348.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |