山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-9 | 38 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-9 35t 锅炉 | 0:00 | 19.10 | 37.55 | 5.76 |  |
|  | 1:00 | 19.09 | 37.45 | 352.5 |  |
|  | 2:00 | 19.14 | 29.89 | 386.5 |  |
|  | 3:00 | 19.11 | 30.65 | 368.6 |  |
|  | 4:00 | 19.13 | 32.83 | 324.0 |  |
|  | 5:00 | 19.15 | 32.10 | 352.5 |  |
|  | 6:00 | 19.11 | 30.22 | 343.2 |  |
|  | 7:00 | 19.15 | 31.29 | 346.7 |  |
|  | 8:00 | 19.15 | 31.51 | 343.4 |  |
|  | 9:00 | 19.15 | 31.93 | 371.2 |  |
|  | 10:00 | 19.19 | 28.38 | 385.0 |  |
|  | 11:00 | 19.13 | 28.32 | 387.4 |  |
|  | 12:00 | 19.10 | 32.12 | 376.9 |  |
|  | 13:00 | 19.20 | 31.42 | 353.0 |  |
|  | 14:00 | 19.16 | 35.26 | 414.2 |  |
|  | 15:00 | 19.15 | 33.60 | 363.2 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 35.58 | 425.1 |  |
|  | 17:00 | 19.07 | 35.55 | 373.8 |  |
|  | 18:00 | 19.08 | 35.12 | 396.2 |  |
|  | 19:00 | 19.05 | 36.65 | 380.0 |  |
|  | 20:00 | 19.09 | 34.30 | 339.1 |  |
|  | 21:00 | 19.09 | 34.31 | 365.6 |  |
|  | 22:00 | 19.08 | 38.56 | 323.7 |  |
|  | 23:00 | 19.06 | 53.06 | 6.78 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |