山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-10 | 38 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-10 35t 锅炉 | 0:00 | 19.08 | 33.71 | 369.8 |  |
|  | 1:00 | 19.13 | 32.64 | 64.78 |  |
|  | 2:00 | 19.13 | 34.88 | 38.99 |  |
|  | 3:00 | 19.19 | 35.46 | 340.0 |  |
|  | 4:00 | 19.13 | 32.87 | 297.2 |  |
|  | 5:00 | 19.20 | 29.96 | 312.2 |  |
|  | 6:00 | 19.20 | 32.91 | 340.6 |  |
|  | 7:00 | 19.20 | 35.48 | 374.9 |  |
|  | 8:00 | 19.23 | 35.82 | 356.8 |  |
|  | 9:00 | 19.21 | 36.55 | 356.5 |  |
|  | 10:00 | 19.15 | 36.11 | 366.9 |  |
|  | 11:00 | 19.17 | 28.46 | 395.6 |  |
|  | 12:00 | 19.16 | 29.60 | 488.6 |  |
|  | 13:00 | 19.15 | 28.87 | 394.7 |  |
|  | 14:00 | 19.13 | 31.00 | 399.8 |  |
|  | 15:00 | 19.07 | 29.79 | 427.2 |  |
|  | 16:00 | 19.12 | 31.77 | 459.0 |  |
|  | 17:00 | 19.10 | 34.50 | 383.8 |  |
|  | 18:00 | 19.12 | 35.03 | 371.2 |  |
|  | 19:00 | 19.15 | 34.03 | 350.2 |  |
|  | 20:00 | 19.12 | 35.09 | 332.1 |  |
|  | 21:00 | 19.12 | 35.91 | 366.5 |  |
|  | 22:00 | 19.09 | 35.62 | 328.6 |  |
|  | 23:00 | 19.12 | 32.05 | 322.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |