山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 | 53 | 13.34 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11 35t 锅炉 | 0:00 | 19.21 | 44.47 | 337.2 |  |
|  | 1:00 | 19.08 | 35.92 | 321.8 |  |
|  | 2:00 | 19.09 | 37.90 | 369.9 |  |
|  | 3:00 | 19.13 | 29.84 | 373.3 |  |
|  | 4:00 | 19.16 | 30.74 | 320.9 |  |
|  | 5:00 | 19.13 | 32.09 | 301.9 |  |
|  | 6:00 | 19.08 | 31.72 | 348.4 |  |
|  | 7:00 | 19.16 | 32.82 | 364.6 |  |
|  | 8:00 | 19.08 | 33.92 | 345.3 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 32.86 | 323.9 |  |
|  | 10:00 | 19.16 | 30.07 | 396.5 |  |
|  | 11:00 | 19.08 | 33.03 | 377.5 |  |
|  | 12:00 | 19.06 | 31.33 | 359.3 |  |
|  | 13:00 | 19.12 | 30.72 | 372.2 |  |
|  | 14:00 | 19.08 | 28.34 | 371.8 |  |
|  | 15:00 | 19.03 | 32.27 | 373.7 |  |
|  | 16:00 | 19.11 | 41.69 | 354.4 |  |
|  | 17:00 | 19.12 | 37.36 | 351.2 |  |
|  | 18:00 | 19.14 | 33.44 | 361.1 |  |
|  | 19:00 | 19.10 | 35.53 | 336.3 |  |
|  | 20:00 | 19.13 | 35.81 | 293.5 |  |
|  | 21:00 | 19.19 | 35.79 | 325.4 |  |
|  | 22:00 | 19.22 | 39.20 | 335.5 |  |
|  | 23:00 | 19.18 | 49.73 | 297.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |