8兰花化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   11   月   3  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.11.3 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.94 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-3 | 01:00 | 9.50 | 58.88 | 329.7 |
|  | 02:00 | 9.48 | 67.30 | 340.7 |
|  | 03:00 | 9.45 | 66.81 | 370.5 |
|  | 04:00 | 9.53 | 63.16 | 371.0 |
|  | 05:00 | 9.52 | 59.72 | 402.3 |
|  | 06:00 | 9.51 | 62.96 | 420.6 |
|  | 07:00 | 9.54 | 58.21 | 439.5 |
|  | 08:00 | 9.54 | 61.20 | 387.9 |
|  | 09:00 | 9.58 | 44.94 | 363.0 |
|  | 10:00 | 9.51 | 45.36 | 380.7 |
|  | 11:00 | 9.58 | 40.88 | 445.6 |
|  | 12:00 | 9.59 | 33.00 | 501.6 |
|  | 13:00 | 9.60 | 37.15 | 419.3 |
|  | 14:00 | 9.52 | 32.80 | 472.4 |
|  | 15:00 | 9.54 | 40.43 | 461.6 |
|  | 16:00 | 9.55 | 37.94 | 476.4 |
|  | 17:00 | 9.47 | 43.42 | 381.3 |
|  | 18:00 | 9.46 | 46.01 | 396.8 |
|  | 19:00 | 9.47 | 41.69 | 393.3 |
|  | 20:00 | 9.44 | 39.72 | 361.8 |
|  | 21:00 | 9.52 | 55.66 | 394.5 |
|  | 22:00 | 9.54 | 80.97 | 344.5 |
|  | 23:00 | 9.50 | 56.19 | 337.8 |
|  | 24:00 | 9.56 | 74.41 | 371.7 |
| 平均 |  | 9.52 | 52.03 | 398.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |