山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   11   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.11.13 | 总排口 | 手工 | COD | 140 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.39 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-13 | 01:00 | 9.50 | 53.73 | 388.0 |
|  | 02:00 | 9.57 | 64.42 | 421.7 |
|  | 03:00 | 9.56 | 76.73 | 406.7 |
|  | 04:00 | 9.58 | 49.00 | 387.4 |
|  | 05:00 | 9.56 | 43.70 | 491.0 |
|  | 06:00 | 9.53 | 52.67 | 420.4 |
|  | 07:00 | 9.56 | 58.87 | 383.6 |
|  | 08:00 | 9.55 | 54.87 | 383.5 |
|  | 09:00 | 9.58 | 64.06 | 378.4 |
|  | 10:00 | 9.61 | 42.21 | 399.1 |
|  | 11:00 | 9.63 | 35.93 | 451.9 |
|  | 12:00 | 9.53 | 37.96 | 487.8 |
|  | 13:00 | 9.57 | 32.67 | 419.4 |
|  | 14:00 | 9.55 | 37.29 | 361.6 |
|  | 15:00 | 9.57 | 35.58 | 409.5 |
|  | 16:00 | 9.51 | 37.92 | 481.6 |
|  | 17:00 | 9.54 | 39.29 | 483.0 |
|  | 18:00 | 9.51 | 40.09 | 504.8 |
|  | 19:00 | 9.54 | 40.27 | 481.4 |
|  | 20:00 | 9.45 | 44.50 | 427.6 |
|  | 21:00 | 9.47 | 45.40 | 414.8 |
|  | 22:00 | 9.47 | 51.99 | 387.8 |
|  | 23:00 | 9.56 | 57.76 | 374.2 |
|  | 24:00 | 9.51 | 59.27 | 392.4 |
| 平均 |  | 9.54 | 48.17 | 422.4 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 | 504.8 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |