山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   11   月   23   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.11.23 | 总排口 | 手工 | COD | 20 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.26 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-23 | 01:00 | 9.39 | 40.10 | 392.7 |
|  | 02:00 | 9.42 | 39.68 | 377.3 |
|  | 03:00 | 9.43 | 40.08 | 443.7 |
|  | 04:00 | 9.45 | 42.93 | 384.4 |
|  | 05:00 | 9.43 | 43.19 | 348.8 |
|  | 06:00 | 9.40 | 45.84 | 406.6 |
|  | 07:00 | 9.42 | 42.74 | 384.5 |
|  | 08:00 | 9.48 | 43.16 | 425.5 |
|  | 09:00 | 9.44 | 40.36 | 403.9 |
|  | 10:00 | 9.45 | 39.67 | 430.8 |
|  | 11:00 | 9.37 | 39.39 | 458.5 |
|  | 12:00 | 9.31 | 38.11 | 480.8 |
|  | 13:00 | 9.46 | 38.25 | 378.3 |
|  | 14:00 | 9.47 | 37.70 | 342.2 |
|  | 15:00 | 9.44 | 39.95 | 392.8 |
|  | 16:00 | 9.44 | 38.08 | 381.4 |
|  | 17:00 | 9.42 | 39.14 | 330.7 |
|  | 18:00 | 9.41 | 40.76 | 324.4 |
|  | 19:00 | 9.43 | 43.93 | 380.7 |
|  | 20:00 | 9.52 | 43.98 | 332.7 |
|  | 21:00 | 9.43 | 44.65 | 358.4 |
|  | 22:00 | 9.44 | 38.33 | 390.0 |
|  | 23:00 | 9.42 | 39.16 | 321.0 |
|  | 24:00 | 9.43 | 44.84 | 354.5 |
| 平均 |  | 9.43 | 41.00 | 384.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |