山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   11   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.11.26 | 总排口 | 手工 | COD | 20 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.73 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-26 | 01:00 | 9.41 | 40.51 | 319.6 |
|  | 02:00 | 9.42 | 45.14 | 296.7 |
|  | 03:00 | 9.39 | 44.56 | 342.3 |
|  | 04:00 | 9.38 | 42.41 | 327.4 |
|  | 05:00 | 9.49 | 47.19 | 362.8 |
|  | 06:00 | 9.53 | 52.33 | 358.9 |
|  | 07:00 | 9.41 | 47.75 | 332.2 |
|  | 08:00 | 9.40 | 41.86 | 396.1 |
|  | 09:00 | 9.39 | 44.60 | 345.0 |
|  | 10:00 | 9.45 | 40.60 | 359.5 |
|  | 11:00 | 9.45 | 41.99 | 436.0 |
|  | 12:00 | 9.42 | 39.30 | 437.2 |
|  | 13:00 | 9.47 | 40.26 | 351.9 |
|  | 14:00 | 9.44 | 41.02 | 368.8 |
|  | 15:00 | 9.43 | 40.45 | 377.0 |
|  | 16:00 | 9.45 | 39.66 | 387.4 |
|  | 17:00 | 9.45 | 42.07 | 354.2 |
|  | 18:00 | 9.42 | 42.56 | 366.5 |
|  | 19:00 | 9.47 | 43.68 | 375.5 |
|  | 20:00 | 9.47 | 41.21 | 336.4 |
|  | 21:00 | 9.40 | 40.01 | 381.6 |
|  | 22:00 | 9.43 | 41.32 | 369.8 |
|  | 23:00 | 9.48 | 39.83 | 330.5 |
|  | 24:00 | 9.47 | 40.56 | 366.3 |
| 平均 |  | 9.44 | 42.54 | 361.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |