山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   04   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.04 | 总排口 | 手工 | COD | 14 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.95 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-04 | 01:00 | 9.82 | 46.91 | 460.1 |
|  | 02:00 | 9.73 | 65.52 | 500.6 |
|  | 03:00 | 9.75 | 51.00 | 536.8 |
|  | 04:00 | 9.77 | 40.58 | 469.7 |
|  | 05:00 | 9.74 | 44.45 | 512.2 |
|  | 06:00 | 9.77 | 50.55 | 513.8 |
|  | 07:00 | 9.72 | 53.57 | 465.4 |
|  | 08:00 | 9.75 | 56.10 | 501.7 |
|  | 09:00 | 9.77 | 63.91 | 489.9 |
|  | 10:00 | 9.75 | 48.78 | 516.8 |
|  | 11:00 | 9.73 | 42.28 | 581.6 |
|  | 12:00 | 9.73 | 37.51 | 513.8 |
|  | 13:00 | 9.77 | 39.84 | 487.6 |
|  | 14:00 | 9.77 | 39.84 | 482.7 |
|  | 15:00 | 9.74 | 38.63 | 508.1 |
|  | 16:00 | 9.74 | 43.01 | 506.3 |
|  | 17:00 | 9.78 | 40.13 | 467.4 |
|  | 18:00 | 9.74 | 44.48 | 516.0 |
|  | 19:00 | 9.72 | 46.29 | 487.7 |
|  | 20:00 | 9.69 | 42.06 | 472.1 |
|  | 21:00 | 9.69 | 45.55 | 515.7 |
|  | 22:00 | 9.72 | 48.52 | 516.7 |
|  | 23:00 | 9.68 | 47.06 | 483.1 |
|  | 24:00 | 9.73 | 48.71 | 544.2 |
| 平均 |  | 9.74 | 47.01 | 502.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |