山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   05   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.05 | 总排口 | 手工 | COD | 24 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.98 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-05 | 01:00 | 9.74 | 48.73 | 450.5 |
|  | 02:00 | 9.75 | 60.03 | 431.9 |
|  | 03:00 | 9.81 | 70.01 | 498.7 |
|  | 04:00 | 9.79 | 55.95 | 453.5 |
|  | 05:00 | 9.79 | 63.15 | 449.9 |
|  | 06:00 | 9.84 | 62.66 | 430.6 |
|  | 07:00 | 9.82 | 65.49 | 532.1 |
|  | 08:00 | 9.88 | 57.11 | 503.6 |
|  | 09:00 | 9.90 | 61.40 | 415.9 |
|  | 10:00 | 9.83 | 60.35 | 442.3 |
|  | 11:00 | 9.85 | 40.53 | 565.7 |
|  | 12:00 | 9.78 | 41.50 | 548.1 |
|  | 13:00 | 9.77 | 35.36 | 479.0 |
|  | 14:00 | 9.75 | 37.68 | 517.1 |
|  | 15:00 | 9.73 | 38.08 | 489.3 |
|  | 16:00 | 9.74 | 39.33 | 548.0 |
|  | 17:00 | 9.75 | 38.69 | 478.2 |
|  | 18:00 | 9.65 | 39.31 | 517.5 |
|  | 19:00 | 9.69 | 51.74 | 496.2 |
|  | 20:00 | 9.68 | 62.79 | 450.6 |
|  | 21:00 | 9.72 | 63.51 | 425.9 |
|  | 22:00 | 9.73 | 65.09 | 362.5 |
|  | 23:00 | 9.71 | 59.48 | 427.5 |
|  | 24:00 | 9.72 | 58.69 | 420.8 |
| 平均 |  | 9.77 | 53.19 | 472.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |