山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   06   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.06 | 总排口 | 手工 | COD | 14 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.5 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-06 | 01:00 | 9.79 | 64.28 | 397.4 |
|  | 02:00 | 9.77 | 50.93 | 363.9 |
|  | 03:00 | 9.76 | 59.18 | 432.5 |
|  | 04:00 | 9.77 | 51.26 | 360.4 |
|  | 05:00 | 9.68 | 48.60 | 366.6 |
|  | 06:00 | 9.80 | 50.07 | 371.4 |
|  | 07:00 | 9.78 | 58.67 | 426.2 |
|  | 08:00 | 9.72 | 55.14 | 417.1 |
|  | 09:00 | 9.71 | 63.10 | 15.67 |
|  | 10:00 | 9.72 | 54.02 | 11.16 |
|  | 11:00 | 9.73 | 39.70 | 382.0 |
|  | 12:00 | 9.68 | 42.27 | 531.2 |
|  | 13:00 | 9.70 | 32.97 | 482.0 |
|  | 14:00 | 9.67 | 40.57 | 544.2 |
|  | 15:00 | 9.53 | 37.60 | 503.7 |
|  | 16:00 | 9.61 | 46.79 | 534.5 |
|  | 17:00 | 9.60 | 53.22 | 362.1 |
|  | 18:00 | 9.64 | 46.97 | 399.6 |
|  | 19:00 | 9.59 | 41.62 | 389.0 |
|  | 20:00 | 9.65 | 46.79 | 363.8 |
|  | 21:00 | 9.63 | 54.96 | 358.4 |
|  | 22:00 | 9.60 | 51.84 | 363.9 |
|  | 23:00 | 9.62 | 50.07 | 10.34 |
|  | 24:00 | 9.58 | 45.31 | 25.94 |
| 平均 |  | 9.68 | 49.41 | 350.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |