山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   11   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.11 | 总排口 | 手工 | COD | 34.0 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 5.25 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-11 | 01:00 | 8.85 | 46.5 | 263.9 |
|  | 02:00 | 9.09 | 51.83 | 301.9 |
|  | 03:00 | 9.28 | 75.87 | 338.2 |
|  | 04:00 | 8.77 | 173.5 | 260.2 |
|  | 05:00 | 9.15 | 255.0 | 310.7 |
|  | 06:00 | 9.61 | 133.8 | 351.7 |
|  | 07:00 | 9.17 | 85.41 | 269.4 |
|  | 08:00 | 9.21 | 60.18 | 274.3 |
|  | 09:00 | 8.82 | 59.13 | 265.0 |
|  | 10:00 | 8.93 | 76.62 | 278.2 |
|  | 11:00 | 9.22 | 68.29 | 358.4 |
|  | 12:00 | 9.37 | 45.99 | 379.2 |
|  | 13:00 | 9.21 | 47.24 | 268.8 |
|  | 14:00 | 9.08 | 46.05 | 249.2 |
|  | 15:00 | 9.04 | 47.64 | 329.5 |
|  | 16:00 | 9.58 | 44.72 | 369.9 |
|  | 17:00 | 8.51 | 42.07 | 289.2 |
|  | 18:00 | 8.37 | 35.73 | 290.5 |
|  | 19:00 | 9.05 | 45.39 | 307.2 |
|  | 20:00 | 9.5 | 55.15 | 335.5 |
|  | 21:00 | 9.26 | 51.19 | 295.1 |
|  | 22:00 | 8.86 | 51.95 | 259.9 |
|  | 23:00 | 9.09 | 49.02 | 264.1 |
|  | 24:00 | 8.94 | 53.6 | 312.8 |
| 平均 |  | 9.08 | 70.92 | 300.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |