山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   24   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.24 | 总排口 | 手工 | COD | 13 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.26 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-24 | 01:00 | 9.37 | 36.64 | 317.4 |
|  | 02:00 | 9.40 | 38.48 | 296.7 |
|  | 03:00 | 9.40 | 39.32 | 355.6 |
|  | 04:00 | 9.40 | 41.43 | 275.7 |
|  | 05:00 | 9.41 | 38.91 | 365.7 |
|  | 06:00 | 9.46 | 39.76 | 347.5 |
|  | 07:00 | 9.48 | 42.49 | 252.7 |
|  | 08:00 | 9.48 | 47.07 | 285.8 |
|  | 09:00 | 9.47 | 44.19 | 236.7 |
|  | 10:00 | 9.49 | 61.77 | 219.7 |
|  | 11:00 | 9.52 | 37.65 | 339.8 |
|  | 12:00 | 9.50 | 33.13 | 423.4 |
|  | 13:00 | 9.45 | 47.37 | 370.1 |
|  | 14:00 | 9.43 | 140.6 | 353.1 |
|  | 15:00 | 9.38 | 142.3 | 372.5 |
|  | 16:00 | 9.39 | 49.41 | 429.2 |
|  | 17:00 | 9.47 | 50.25 | 300.7 |
|  | 18:00 | 9.47 | 55.94 | 303.2 |
|  | 19:00 | 9.45 | 45.93 | 329.2 |
|  | 20:00 | 9.49 | 49.86 | 316.7 |
|  | 21:00 | 9.51 | 44.21 | 361.8 |
|  | 22:00 | 9.47 | 40.14 | 295.1 |
|  | 23:00 | 9.52 | 39.65 | 326.2 |
|  | 24:00 | 9.52 | 38.60 | 364.7 |
| 平均 |  | 9.45 | 51.88 | 326.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |