山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.27 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.59 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-27 | 01:00 | 9.56 | 41.15 | 305.0 |
|  | 02:00 | 9.56 | 42.00 | 315.6 |
|  | 03:00 | 9.60 | 40.77 | 332.8 |
|  | 04:00 | 9.62 | 45.30 | 282.9 |
|  | 05:00 | 9.60 | 48.62 | 284.3 |
|  | 06:00 | 9.62 | 43.42 | 341.1 |
|  | 07:00 | 9.57 | 43.16 | 284.9 |
|  | 08:00 | 9.58 | 49.97 | 329.7 |
|  | 09:00 | 9.69 | 42.44 | 293.9 |
|  | 10:00 | 9.56 | 36.72 | 348.7 |
|  | 11:00 | 9.59 | 39.36 | 391.7 |
|  | 12:00 | 9.59 | 36.10 | 455.7 |
|  | 13:00 | 9.54 | 38.76 | 418.0 |
|  | 14:00 | 9.57 | 37.06 | 383.5 |
|  | 15:00 | 9.49 | 40.03 | 418.1 |
|  | 16:00 | 9.52 | 38.56 | 418.7 |
|  | 17:00 | 9.48 | 39.22 | 375.4 |
|  | 18:00 | 9.46 | 38.68 | 353.0 |
|  | 19:00 | 9.48 | 40.06 | 381.7 |
|  | 20:00 | 9.45 | 38.47 | 348.6 |
|  | 21:00 | 9.49 | 37.61 | 376.6 |
|  | 22:00 | 9.49 | 39.82 | 306.4 |
|  | 23:00 | 9.42 | 42.98 | 317.3 |
|  | 24:00 | 9.45 | 39.83 | 349.0 |
| 平均 |  | 9.54 | 40.85 | 350.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |