山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   31   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.30 | 总排口 | 手工 | COD | 28.6 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.31 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-30 | 01:00 | 8.6 | 45.25 | 262.3 |
|  | 02:00 | 8.94 | 36.2 | 279.4 |
|  | 03:00 | 8.93 | 42.11 | 288.1 |
|  | 04:00 | 8.69 | 46.8 | 204.8 |
|  | 05:00 | 8.8 | 49.77 | 320.8 |
|  | 06:00 | 9.03 | 34.48 | 304.4 |
|  | 07:00 | 8.77 | 33.42 | 278.4 |
|  | 08:00 | 9.21 | 37.07 | 320.3 |
|  | 09:00 | 8.99 | 34.79 | 252.6 |
|  | 10:00 | 8.86 | 34.21 | 245.4 |
|  | 11:00 | 9.22 | 41.03 | 288.5 |
|  | 12:00 | 9.63 | 36.07 | 350.5 |
|  | 13:00 | 9.61 | 33.4 | 312.2 |
|  | 14:00 | 9.3 | 36.16 | 353.2 |
|  | 15:00 | 9.46 | 33.31 | 355.3 |
|  | 16:00 | 9.7 | 37.33 | 405.6 |
|  | 17:00 | 9.44 | 35.52 | 279.4 |
|  | 18:00 | 9.34 | 37.19 | 255.8 |
|  | 19:00 | 9.34 | 38.92 | 290.4 |
|  | 20:00 | 9.12 | 36.33 | 252 |
|  | 21:00 | 9.38 | 38.25 | 338.1 |
|  | 22:00 | 9.43 | 37.73 | 320.7 |
|  | 23:00 | 8.86 | 36.05 | 252.8 |
|  | 24:00 | 8.9 | 35.73 | 287.7 |
| 平均 |  | 9.15 | 37.36 | 297.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |