山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 | 32 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-21 35t 锅炉 | 0:00 | 18.97 | 27.18 | 455.9 |  |
|  | 1:00 | 18.99 | 29.12 | 388.7 |  |
|  | 2:00 | 19.04 | 26.83 | 387.4 |  |
|  | 3:00 | 18.94 | 28.01 | 409.3 |  |
|  | 4:00 | 18.89 | 26.89 | 382.8 |  |
|  | 5:00 | 18.98 | 28.16 | 417.1 |  |
|  | 6:00 | 18.98 | 29.86 | 382.1 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 31.96 | 409.4 |  |
|  | 8:00 | 19.08 | 30.10 | 411.8 |  |
|  | 9:00 | 18.98 | 32.67 | 445.5 |  |
|  | 10:00 | 19.00 | 28.23 | 435.7 |  |
|  | 11:00 | 19.10 | 26.41 | 491.8 |  |
|  | 12:00 | 19.07 | 21.75 | 589.5 |  |
|  | 13:00 | 18.94 | 17.04 | 523.4 |  |
|  | 14:00 | 18.99 | 19.96 | 506.3 |  |
|  | 15:00 | 18.85 | 21.54 | 503.2 |  |
|  | 16:00 | 18.92 | 21.12 | 497.9 |  |
|  | 17:00 | 19.01 | 22.20 | 447.8 |  |
|  | 18:00 | 18.96 | 21.73 | 455.0 |  |
|  | 19:00 | 18.90 | 21.30 | 444.5 |  |
|  | 20:00 | 18.83 | 21.49 | 402.6 |  |
|  | 21:00 | 18.92 | 21.69 | 397.7 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 23.60 | 442.7 |  |
|  | 23:00 | 18.96 | 26.63 | 415.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |