山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   4   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.4 | 总排口 | 手工 | COD | 14 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.65 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-4 | 01:00 | 9.38 | 45.82 | 4.94 |
|  | 02:00 | 9.45 | 42.97 | 282.4 |
|  | 03:00 | 9.50 | 43.93 | 308.8 |
|  | 04:00 | 9.50 | 40.75 | 289.5 |
|  | 05:00 | 9.51 | 41.33 | 257.8 |
|  | 06:00 | 9.52 | 44.40 | 297.5 |
|  | 07:00 | 9.48 | 46.13 | 250.2 |
|  | 08:00 | 9.49 | 41.00 | 283.9 |
|  | 09:00 | 9.52 | 44.96 | 266.6 |
|  | 10:00 | 9.47 | 42.14 | 286.7 |
|  | 11:00 | 9.44 | 43.33 | 324.5 |
|  | 12:00 | 9.49 | 40.55 | 351.4 |
|  | 13:00 | 9.43 | 38.12 | 291.0 |
|  | 14:00 | 9.40 | 38.88 | 264.7 |
|  | 15:00 | 9.46 | 39.09 | 301.6 |
|  | 16:00 | 9.42 | 50.01 | 308.2 |
|  | 17:00 | 9.39 | 59.38 | 311.7 |
|  | 18:00 | 9.38 | 52.57 | 290.5 |
|  | 19:00 | 9.39 | 48.04 | 300.0 |
|  | 20:00 | 9.39 | 40.84 | 283.1 |
|  | 21:00 | 9.41 | 54.64 | 219.2 |
|  | 22:00 | 9.44 | 52.31 | 229.0 |
|  | 23:00 | 9.43 | 55.21 | 300.8 |
|  | 24:00 | 9.39 | 45.71 | 320.2 |
| 平均 |  | 9.45 | 45.50 | 276.0 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |