山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.12 | 总排口 | 手工 | COD | 16 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.1 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-12 | 01:00 | 9.36 | 42.73 | 283.0 |
|  | 02:00 | 9.36 | 46.19 | 264.3 |
|  | 03:00 | 9.32 | 39.15 | 337.2 |
|  | 04:00 | 9.42 | 43.30 | 290.7 |
|  | 05:00 | 9.44 | 37.11 | 331.4 |
|  | 06:00 | 9.43 | 38.89 | 327.5 |
|  | 07:00 | 9.44 | 39.20 | 272.8 |
|  | 08:00 | 9.48 | 39.15 | 334.0 |
|  | 09:00 | 9.43 | 44.25 | 259.0 |
|  | 10:00 | 9.45 | 50.27 | 233.6 |
|  | 11:00 | 9.48 | 38.94 | 321.3 |
|  | 12:00 | 9.46 | 36.65 | 356.3 |
|  | 13:00 | 9.42 | 38.56 | 66.14 |
|  | 14:00 | 9.40 | 37.07 | 19.60 |
|  | 15:00 | 9.37 | 40.11 | 215.3 |
|  | 16:00 | 9.47 | 50.91 | 319.9 |
|  | 17:00 | 9.55 | 42.15 | 273.7 |
|  | 18:00 | 9.58 | 41.57 | 247.1 |
|  | 19:00 | 9.60 | 41.39 | 200.9 |
|  | 20:00 | 9.62 | 43.15 | 169.6 |
|  | 21:00 | 9.59 | 39.02 | 271.5 |
|  | 22:00 | 9.52 | 36.75 | 294.5 |
|  | 23:00 | 9.50 | 38.07 | 266.1 |
|  | 24:00 | 9.51 | 39.21 | 305.4 |
| 平均 |  | 9.47 | 40.99 | 260.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |