山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   13   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.13 | 总排口 | 手工 | COD | 14 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.43 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-13 | 01:00 | 9.57 | 39.54 | 261.8 |
|  | 02:00 | 9.52 | 41.11 | 267.3 |
|  | 03:00 | 9.46 | 41.09 | 285.0 |
|  | 04:00 | 9.50 | 39.09 | 277.8 |
|  | 05:00 | 9.49 | 39.70 | 262.4 |
|  | 06:00 | 9.48 | 40.59 | 262.4 |
|  | 07:00 | 9.47 | 40.37 | 255.9 |
|  | 08:00 | 9.45 | 51.27 | 267.0 |
|  | 09:00 | 9.49 | 26.86 | 234.1 |
|  | 10:00 | 9.47 | 37.03 | 259.1 |
|  | 11:00 | 9.50 | 36.60 | 343.3 |
|  | 12:00 | 9.46 | 34.91 | 399.4 |
|  | 13:00 | 9.44 | 36.11 | 321.2 |
|  | 14:00 | 9.49 | 42.76 | 304.7 |
|  | 15:00 | 9.47 | 38.77 | 299.8 |
|  | 16:00 | 9.54 | 39.98 | 315.0 |
|  | 17:00 | 9.48 | 39.88 | 308.6 |
|  | 18:00 | 9.50 | 41.81 | 266.5 |
|  | 19:00 | 9.49 | 48.13 | 287.0 |
|  | 20:00 | 9.49 | 39.08 | 317.6 |
|  | 21:00 | 9.56 | 47.49 | 314.5 |
|  | 22:00 | 9.51 | 37.46 | 333.1 |
|  | 23:00 | 9.49 | 35.14 | 288.6 |
|  | 24:00 | 9.47 | 39.19 | 308.8 |
| 平均 |  | 9.49 | 41.00 | 293.4 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |