山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   1   月   21  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.1.21 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 8.71 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-21 | 01:00 | 9.53 | 41.38 | 268.5 |
|  | 02:00 | 9.48 | 41.88 | 271.9 |
|  | 03:00 | 9.42 | 35.83 | 410.8 |
|  | 04:00 | 9.47 | 35.57 | 346.0 |
|  | 05:00 | 9.47 | 52.11 | 246.8 |
|  | 06:00 | 9.44 | 43.27 | 291.4 |
|  | 07:00 | 9.48 | 42.29 | 246.8 |
|  | 08:00 | 9.49 | 41.42 | 295.3 |
|  | 09:00 | 9.50 | 34.94 | 328.1 |
|  | 10:00 | 9.50 | 37.40 | 323.2 |
|  | 11:00 | 9.45 | 37.28 | 360.1 |
|  | 12:00 | 9.50 | 37.90 | 362.4 |
|  | 13:00 | 9.48 | 37.55 | 334.7 |
|  | 14:00 | 9.50 | 37.30 | 337.9 |
|  | 15:00 | 9.49 | 37.52 | 342.1 |
|  | 16:00 | 9.52 | 45.07 | 362.2 |
|  | 17:00 | 9.52 | 33.17 | 317.5 |
|  | 18:00 | 9.54 | 32.87 | 331.4 |
|  | 19:00 | 9.51 | 37.87 | 305.9 |
|  | 20:00 | 9.50 | 43.62 | 278.6 |
|  | 21:00 | 9.54 | 34.97 | 406.3 |
|  | 22:00 | 9.45 | 34.85 | 457.4 |
|  | 23:00 | 9.40 | 39.18 | 339.4 |
|  | 24:00 | 9.37 | 42.06 | 352.8 |
| 平均 |  | 9.48 | 39.05 | 329.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |