山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   6   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.6 | 总排口 | 手工 | COD | 17 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.96 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-6 | 01:00 | 9.61 | 44.99 | 380.9 |
|  | 02:00 | 9.56 | 44.22 | 420.2 |
|  | 03:00 | 9.60 | 47.81 | 422.9 |
|  | 04:00 | 9.60 | 40.81 | 384.7 |
|  | 05:00 | 9.63 | 39.64 | 414.6 |
|  | 06:00 | 9.63 | 39.81 | 421.4 |
|  | 07:00 | 9.65 | 43.61 | 420.1 |
|  | 08:00 | 9.70 | 45.63 | 426.2 |
|  | 09:00 | 9.71 | 52.34 | 421.3 |
|  | 10:00 | 9.71 | 41.95 | 444.7 |
|  | 11:00 | 9.64 | 39.89 | 486.6 |
|  | 12:00 | 9.64 | 37.14 | 494.0 |
|  | 13:00 | 9.66 | 36.21 | 474.4 |
|  | 14:00 | 9.70 | 35.50 | 472.7 |
|  | 15:00 | 9.63 | 36.32 | 481.9 |
|  | 16:00 | 9.64 | 36.16 | 508.4 |
|  | 17:00 | 9.70 | 38.65 | 463.2 |
|  | 18:00 | 9.69 | 45.61 | 431.4 |
|  | 19:00 | 9.68 | 39.77 | 443.7 |
|  | 20:00 | 9.68 | 43.72 | 422.1 |
|  | 21:00 | 9.72 | 39.74 | 479.7 |
|  | 22:00 | 9.70 | 38.08 | 483.4 |
|  | 23:00 | 9.64 | 38.46 | 520.8 |
|  | 24:00 | 9.62 | 38.05 | 580.5 |
| 平均 |  | 9.66 | 40.92 | 454.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |