山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.10 | 总排口 | 手工 | COD | 9 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.75 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-10 | 01:00 | 9.57 | 38.00 | 370.8 |
|  | 02:00 | 9.57 | 40.21 | 434.6 |
|  | 03:00 | 9.61 | 39.09 | 445.2 |
|  | 04:00 | 9.62 | 42.02 | 446.1 |
|  | 05:00 | 9.63 | 37.27 | 494.9 |
|  | 06:00 | 9.67 | 38.30 | 485.3 |
|  | 07:00 | 9.58 | 38.11 | 455.7 |
|  | 08:00 | 9.67 | 38.55 | 475.0 |
|  | 09:00 | 9.61 | 38.43 | 447.6 |
|  | 10:00 | 9.73 | 38.71 | 458.1 |
|  | 11:00 | 9.70 | 36.05 | 477.2 |
|  | 12:00 | 9.66 | 32.69 | 505.1 |
|  | 13:00 | 9.67 | 32.48 | 473.7 |
|  | 14:00 | 9.63 | 34.44 | 448.4 |
|  | 15:00 | 9.69 | 32.73 | 433.4 |
|  | 16:00 | 9.63 | 35.30 | 427.6 |
|  | 17:00 | 9.64 | 35.69 | 322.6 |
|  | 18:00 | 9.67 | 37.41 | 120.7 |
|  | 19:00 | 9.63 | 38.85 | 200.5 |
|  | 20:00 | 9.67 | 38.10 | 377.7 |
|  | 21:00 | 9.65 | 38.42 | 395.8 |
|  | 22:00 | 9.58 | 36.46 | 457.0 |
|  | 23:00 | 9.53 | 35.91 | 434.6 |
|  | 24:00 | 9.55 | 37.92 | 404.7 |
| 平均 |  | 9.63 | 37.13 | 416.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |