山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.15 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.93 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-15 | 01:00 | 9.24 | 40.93 | 363.6 |
|  | 02:00 | 9.27 | 38.36 | 359.2 |
|  | 03:00 | 9.29 | 42.22 | 342.7 |
|  | 04:00 | 9.31 | 44.02 | 384.7 |
|  | 05:00 | 9.28 | 39.21 | 434.9 |
|  | 06:00 | 9.30 | 40.94 | 397.0 |
|  | 07:00 | 9.28 | 40.07 | 381.9 |
|  | 08:00 | 9.25 | 41.29 | 424.1 |
|  | 09:00 | 9.29 | 45.82 | 369.4 |
|  | 10:00 | 9.32 | 59.98 | 322.6 |
|  | 11:00 | 9.27 | 83.81 | 283.2 |
|  | 12:00 | 9.31 | 37.90 | 281.0 |
|  | 13:00 | 9.37 | 35.39 | 275.0 |
|  | 14:00 | 9.36 | 39.34 | 347.1 |
|  | 15:00 | 9.35 | 39.21 | 328.4 |
|  | 16:00 | 9.40 | 38.08 | 85.42 |
|  | 17:00 | 9.44 | 36.35 | 29.05 |
|  | 18:00 | 9.43 | 38.03 | 8.09 |
|  | 19:00 | 9.44 | 45.08 | 10.98 |
|  | 20:00 | 9.46 | 43.17 | 333.0 |
|  | 21:00 | 9.43 | 40.45 | 399.0 |
|  | 22:00 | 9.46 | 39.78 | 407.6 |
|  | 23:00 | 9.44 | 37.51 | 390.2 |
|  | 24:00 | 9.44 | 40.09 | 407.2 |
| 平均 |  | 9.35 | 42.79 | 306.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |