山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   20   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.20 | 总排口 | 手工 | COD | 23 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 9.78 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-20 | 01:00 | 9.64 | 51.16 | 395.4 |
|  | 02:00 | 9.61 | 50.60 | 396.9 |
|  | 03:00 | 9.67 | 43.30 | 429.3 |
|  | 04:00 | 9.65 | 46.28 | 377.3 |
|  | 05:00 | 9.68 | 48.08 | 394.9 |
|  | 06:00 | 9.69 | 57.09 | 396.1 |
|  | 07:00 | 9.70 | 51.65 | 362.3 |
|  | 08:00 | 9.70 | 51.24 | 394.3 |
|  | 09:00 | 9.70 | 44.22 | 361.5 |
|  | 10:00 | 9.71 | 42.92 | 344.4 |
|  | 11:00 | 9.73 | 48.32 | 403.4 |
|  | 12:00 | 9.76 | 48.62 | 452.2 |
|  | 13:00 | 9.74 | 43.12 | 382.9 |
|  | 14:00 | 9.74 | 43.58 | 372.6 |
|  | 15:00 | 9.76 | 50.54 | 408.2 |
|  | 16:00 | 9.79 | 59.19 | 423.1 |
|  | 17:00 | 9.79 | 52.61 | 383.2 |
|  | 18:00 | 9.79 | 44.14 | 405.5 |
|  | 19:00 | 9.78 | 44.16 | 408.6 |
|  | 20:00 | 9.80 | 49.21 | 392.4 |
|  | 21:00 | 9.76 | 50.60 | 301.6 |
|  | 22:00 | 9.77 | 49.20 | 277.6 |
|  | 23:00 | 9.77 | 48.86 | 249.6 |
|  | 24:00 | 9.77 | 39.76 | 155.2 |
| 平均 |  | 9.73 | 48.27 | 369.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |