山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   26   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.26 | 总排口 | 手工 | COD | 17 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.46 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-26 | 01:00 | 9.73 | 50.21 | 366.5 |
|  | 02:00 | 9.71 | 51.71 | 357.9 |
|  | 03:00 | 9.75 | 55.99 | 406.6 |
|  | 04:00 | 9.77 | 56.57 | 321.4 |
|  | 05:00 | 9.80 | 51.75 | 371.3 |
|  | 06:00 | 9.84 | 48.93 | 409.3 |
|  | 07:00 | 9.80 | 52.22 | 341.3 |
|  | 08:00 | 9.79 | 52.09 | 390.8 |
|  | 09:00 | 9.82 | 48.29 | 380.4 |
|  | 10:00 | 9.85 | 46.52 | 403.6 |
|  | 11:00 | 9.78 | 37.29 | 426.4 |
|  | 12:00 | 9.78 | 38.44 | 493.2 |
|  | 13:00 | 9.80 | 37.46 | 411.6 |
|  | 14:00 | 9.79 | 38.17 | 430.6 |
|  | 15:00 | 9.74 | 40.87 | 423.5 |
|  | 16:00 | 9.76 | 40.65 | 458.5 |
|  | 17:00 | 9.73 | 46.45 | 400.1 |
|  | 18:00 | 9.71 | 55.08 | 405.1 |
|  | 19:00 | 9.74 | 41.83 | 392.9 |
|  | 20:00 | 9.72 | 42.01 | 336.2 |
|  | 21:00 | 9.75 | 48.14 | 349.6 |
|  | 22:00 | 9.73 | 51.89 | 419.3 |
|  | 23:00 | 9.75 | 43.85 | 360.0 |
|  | 24:00 | 9.75 | 43.95 | 375.6 |
| 平均 |  | 9.77 | 46.68 | 393.0 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |