山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   27   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.27 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.26 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-27 | 01:00 | 9.76 | 46.49 | 368.1 |
|  | 02:00 | 9.75 | 47.98 | 393.9 |
|  | 03:00 | 9.71 | 40.44 | 402.2 |
|  | 04:00 | 9.72 | 41.58 | 380.7 |
|  | 05:00 | 9.72 | 44.30 | 374.6 |
|  | 06:00 | 9.74 | 52.69 | 372.4 |
|  | 07:00 | 9.82 | 64.13 | 283.4 |
|  | 08:00 | 9.80 | 72.05 | 353.1 |
|  | 09:00 | 9.82 | 54.04 | 339.5 |
|  | 10:00 | 9.84 | 58.80 | 357.0 |
|  | 11:00 | 9.80 | 43.70 | 390.6 |
|  | 12:00 | 9.77 | 42.31 | 417.8 |
|  | 13:00 | 9.84 | 41.67 | 480.6 |
|  | 14:00 | 9.84 | 39.59 | 386.4 |
|  | 15:00 | 9.81 | 37.75 | 397.9 |
|  | 16:00 | 9.80 | 41.73 | 185.1 |
|  | 17:00 | 9.79 | 39.47 | 152.5 |
|  | 18:00 | 9.83 | 46.48 | 380.0 |
|  | 19:00 | 9.79 | 53.77 | 381.0 |
|  | 20:00 | 9.84 | 50.12 | 320.7 |
|  | 21:00 | 9.83 | 52.86 | 347.4 |
|  | 22:00 | 9.81 | 46.88 | 330.9 |
|  | 23:00 | 9.85 | 55.29 | 284.7 |
|  | 24:00 | 9.84 | 42.62 | 364.3 |
| 平均 |  | 9.80 | 48.20 | 347.7 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |