山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.5 | 总排口 | 手工 | COD | 84 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.06 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-5 | 01:00 | 9.68 | 45.48 | 396.1 |
|  | 02:00 | 9.68 | 46.74 | 433.9 |
|  | 03:00 | 9.64 | 47.31 | 425.4 |
|  | 04:00 | 9.69 | 53.48 | 400.7 |
|  | 05:00 | 9.70 | 66.12 | 340.9 |
|  | 06:00 | 9.74 | 49.83 | 187.9 |
|  | 07:00 | 9.67 | 53.80 | 113.4 |
|  | 08:00 | 9.72 | 43.57 | 387.4 |
|  | 09:00 | 9.72 | 47.89 | 361.6 |
|  | 10:00 | 9.67 | 41.43 | 443.5 |
|  | 11:00 | 9.72 | 44.33 | 481.9 |
|  | 12:00 | 9.69 | 39.05 | 451.2 |
|  | 13:00 | 9.69 | 41.18 | 400.5 |
|  | 14:00 | 9.64 | 36.92 | 412.0 |
|  | 15:00 | 9.62 | 41.68 | 432.0 |
|  | 16:00 | 9.59 | 38.35 | 438.8 |
|  | 17:00 | 9.66 | 44.91 | 410.7 |
|  | 18:00 | 9.70 | 40.01 | 414.9 |
|  | 19:00 | 9.69 | 45.80 | 411.1 |
|  | 20:00 | 9.65 | 43.42 | 381.5 |
|  | 21:00 | 9.66 | 49.27 | 389.7 |
|  | 22:00 | 9.70 | 62.45 | 384.1 |
|  | 23:00 | 9.67 | 55.39 | 367.4 |
|  | 24:00 | 9.68 | 46.67 | 440.7 |
| 平均 |  | 9.68 | 46.88 | 387.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |