山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   7   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.7 | 总排口 | 手工 | COD | 22 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.03 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-7 | 01:00 | 9.63 | 51.97 | 311.7 |
|  | 02:00 | 9.71 | 55.10 | 308.0 |
|  | 03:00 | 9.66 | 49.88 | 317.5 |
|  | 04:00 | 9.64 | 46.97 | 299.0 |
|  | 05:00 | 9.67 | 46.42 | 342.8 |
|  | 06:00 | 9.58 | 51.16 | 354.7 |
|  | 07:00 | 9.67 | 49.49 | 322.9 |
|  | 08:00 | 9.63 | 54.83 | 329.2 |
|  | 09:00 | 9.74 | 50.75 | 347.9 |
|  | 10:00 | 9.69 | 44.82 | 337.0 |
|  | 11:00 | 9.69 | 36.91 | 408.4 |
|  | 12:00 | 9.66 | 38.92 | 420.8 |
|  | 13:00 | 9.59 | 34.20 | 420.9 |
|  | 14:00 | 9.59 | 36.82 | 410.4 |
|  | 15:00 | 9.54 | 36.45 | 382.1 |
|  | 16:00 | 9.56 | 40.31 | 393.7 |
|  | 17:00 | 9.55 | 50.81 | 359.6 |
|  | 18:00 | 9.49 | 48.19 | 338.9 |
|  | 19:00 | 9.50 | 40.27 | 377.1 |
|  | 20:00 | 9.54 | 42.85 | 352.8 |
|  | 21:00 | 9.55 | 48.69 | 380.9 |
|  | 22:00 | 9.56 | 43.51 | 400.9 |
|  | 23:00 | 9.47 | 42.85 | 364.3 |
|  | 24:00 | 9.54 | 48.60 | 363.8 |
| 平均 |  | 9.60 | 45.45 | 360.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |