山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   10   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.10 | 总排口 | 手工 | COD | 11 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.11 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-10 | 01:00 | 9.64 | 55.01 | 360.4 |
|  | 02:00 | 9.63 | 44.62 | 386.7 |
|  | 03:00 | 9.64 | 51.39 | 362.3 |
|  | 04:00 | 9.72 | 46.65 | 328.9 |
|  | 05:00 | 9.73 | 54.96 | 316.5 |
|  | 06:00 | 9.70 | 51.94 | 373.8 |
|  | 07:00 | 9.77 | 52.01 | 339.2 |
|  | 08:00 | 9.74 | 46.72 | 368.8 |
|  | 09:00 | 9.86 | 42.49 | 356.5 |
|  | 10:00 | 9.71 | 40.40 | 408.4 |
|  | 11:00 | 9.63 | 36.49 | 422.6 |
|  | 12:00 | 9.75 | 33.57 | 472.9 |
|  | 13:00 | 9.65 | 36.44 | 411.9 |
|  | 14:00 | 9.63 | 33.68 | 400.0 |
|  | 15:00 | 9.59 | 38.03 | 408.3 |
|  | 16:00 | 9.56 | 37.20 | 397.7 |
|  | 17:00 | 9.59 | 39.90 | 381.5 |
|  | 18:00 | 9.56 | 39.03 | 376.1 |
|  | 19:00 | 9.58 | 43.91 | 383.8 |
|  | 20:00 | 9.60 | 47.80 | 322.1 |
|  | 21:00 | 9.57 | 47.33 | 323.9 |
|  | 22:00 | 9.62 | 57.74 | 348.8 |
|  | 23:00 | 9.57 | 45.78 | 306.9 |
|  | 24:00 | 9.64 | 55.98 | 335.4 |
| 平均 |  | 9.65 | 44.96 | 371.4 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |