山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   15   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.15 | 总排口 | 手工 | COD | 21 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-15 | 01:00 | 9.52 | 48.43 | 321.0 |
|  | 02:00 | 9.54 | 50.77 | 396.4 |
|  | 03:00 | 9.59 | 45.17 | 385.2 |
|  | 04:00 | 9.56 | 44.14 | 386.5 |
|  | 05:00 | 9.56 | 46.34 | 389.9 |
|  | 06:00 | 9.52 | 48.49 | 388.0 |
|  | 07:00 | 9.48 | 48.24 | 351.5 |
|  | 08:00 | 9.61 | 54.30 | 382.3 |
|  | 09:00 | 9.51 | 40.18 | 373.4 |
|  | 10:00 | 9.52 | 38.67 | 378.9 |
|  | 11:00 | 9.54 | 39.83 | 465.8 |
|  | 12:00 | 9.48 | 35.74 | 436.7 |
|  | 13:00 | 9.46 | 36.78 | 447.6 |
|  | 14:00 | 9.45 | 35.85 | 367.5 |
|  | 15:00 | 9.43 | 42.96 | 382.3 |
|  | 16:00 | 9.41 | 38.82 | 218.5 |
|  | 17:00 | 9.40 | 43.79 | 154.9 |
|  | 18:00 | 9.45 | 51.22 | 32.20 |
|  | 19:00 | 9.41 | 45.82 | 91.77 |
|  | 20:00 | 9.44 | 53.05 | 363.5 |
|  | 21:00 | 9.45 | 50.30 | 387.8 |
|  | 22:00 | 9.43 | 47.44 | 384.1 |
|  | 23:00 | 9.35 | 47.18 | 376.3 |
|  | 24:00 | 9.44 | 49.82 | 432.1 |
| 平均 |  | 9.48 | 45.14 | 345.6 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |