山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   3   月   19   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.3.19 | 总排口 | 手工 | COD | 11 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.59 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-19 | 01:00 | 9.49 | 48.03 | 299.4 |
|  | 02:00 | 9.49 | 40.50 | 293.2 |
|  | 03:00 | 9.46 | 40.02 | 348.3 |
|  | 04:00 | 9.44 | 42.94 | 322.1 |
|  | 05:00 | 9.54 | 49.48 | 324.3 |
|  | 06:00 | 9.44 | 40.37 | 328.4 |
|  | 07:00 | 9.41 | 40.72 | 359.7 |
|  | 08:00 | 9.39 | 41.13 | 370.3 |
|  | 09:00 | 9.38 | 42.32 | 307.2 |
|  | 10:00 | 9.42 | 42.19 | 304.7 |
|  | 11:00 | 9.47 | 36.41 | 403.4 |
|  | 12:00 | 9.49 | 38.81 | 369.5 |
|  | 13:00 | 9.44 | 35.71 | 387.7 |
|  | 14:00 | 9.40 | 38.33 | 339.4 |
|  | 15:00 | 9.38 | 38.08 | 319.4 |
|  | 16:00 | 9.38 | 38.80 | 329.0 |
|  | 17:00 | 9.38 | 47.03 | 350.4 |
|  | 18:00 | 9.36 | 42.12 | 372.6 |
|  | 19:00 | 9.38 | 36.48 | 388.4 |
|  | 20:00 | 9.49 | 36.79 | 350.5 |
|  | 21:00 | 9.48 | 38.58 | 357.5 |
|  | 22:00 | 9.47 | 39.69 | 405.5 |
|  | 23:00 | 9.44 | 38.38 | 323.1 |
|  | 24:00 | 9.44 | 40.05 | 331.9 |
| 平均 |  | 9.44 | 40.54 | 345.2 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |