山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   1   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.1 | 总排口 | 手工 | COD | 26 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 6.6 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-1 | 01:00 | 9.47 | 49.37 | 343.5 |
|  | 02:00 | 9.50 | 57.78 | 373.4 |
|  | 03:00 | 9.53 | 52.03 | 363.7 |
|  | 04:00 | 9.52 | 57.32 | 375.7 |
|  | 05:00 | 9.50 | 54.81 | 378.7 |
|  | 06:00 | 9.49 | 61.08 | 408.4 |
|  | 07:00 | 9.53 | 54.08 | 347.3 |
|  | 08:00 | 9.62 | 56.74 | 376.2 |
|  | 09:00 | 9.65 | 58.91 | 148.4 |
|  | 10:00 | 9.67 | 75.30 | 1.98 |
|  | 11:00 | 9.59 | 62.76 | 172.7 |
|  | 12:00 | 9.55 | 50.20 | 255.7 |
|  | 13:00 | 9.65 | 55.47 | 225.3 |
|  | 14:00 | 9.56 | 48.05 | 310.2 |
|  | 15:00 | 9.56 | 44.35 | 378.4 |
|  | 16:00 | 9.68 | 49.42 | 389.5 |
|  | 17:00 | 9.64 | 41.06 | 314.8 |
|  | 18:00 | 9.61 | 46.27 | 355.2 |
|  | 19:00 | 9.63 | 51.97 | 406.9 |
|  | 20:00 | 9.59 | 48.20 | 423.5 |
|  | 21:00 | 9.59 | 44.20 | 441.5 |
|  | 22:00 | 9.58 | 48.65 | 428.7 |
|  | 23:00 | 9.58 | 49.09 | 439.9 |
|  | 24:00 | 9.51 | 42.54 | 472.4 |
| 平均 |  | 9.58 | 52.49 | 338.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |