山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   3   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.3 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.76 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-3 | 01:00 | 9.61 | 57.08 | 401.0 |
|  | 02:00 | 9.58 | 61.06 | 394.4 |
|  | 03:00 | 9.62 | 71.19 | 425.6 |
|  | 04:00 | 9.66 | 59.41 | 420.1 |
|  | 05:00 | 9.59 | 50.17 | 401.4 |
|  | 06:00 | 9.54 | 56.09 | 421.1 |
|  | 07:00 | 9.54 | 66.53 | 377.5 |
|  | 08:00 | 9.55 | 61.99 | 415.0 |
|  | 09:00 | 9.58 | 61.47 | 330.0 |
|  | 10:00 | 9.62 | 56.34 | 243.5 |
|  | 11:00 | 9.60 | 51.48 | 337.0 |
|  | 12:00 | 9.57 | 55.66 | 493.5 |
|  | 13:00 | 9.60 | 54.33 | 426.2 |
|  | 14:00 | 9.58 | 58.20 | 411.5 |
|  | 15:00 | 9.54 | 51.85 | 415.4 |
|  | 16:00 | 9.58 | 65.09 | 443.1 |
|  | 17:00 | 9.55 | 60.13 | 238.5 |
|  | 18:00 | 9.56 | 56.23 | 178.2 |
|  | 19:00 | 9.59 | 56.26 | 335.9 |
|  | 20:00 | 9.54 | 58.16 | 366.0 |
|  | 21:00 | 9.52 | 58.74 | 404.1 |
|  | 22:00 | 9.55 | 68.95 | 471.2 |
|  | 23:00 | 9.56 | 65.08 | 411.6 |
|  | 24:00 | 9.60 | 64.87 | 388.7 |
| 平均 |  | 9.58 | 59.43 | 381.3 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |