山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   9   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.9 | 总排口 | 手工 | COD | 17 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.79 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-9 | 01:00 | 9.66 | 53.55 | 362.9 |
|  | 02:00 | 9.71 | 62.56 | 383.6 |
|  | 03:00 | 9.73 | 74.12 | 414.8 |
|  | 04:00 | 9.69 | 58.33 | 433.0 |
|  | 05:00 | 9.68 | 61.10 | 405.9 |
|  | 06:00 | 9.70 | 64.02 | 441.3 |
|  | 07:00 | 9.77 | 71.94 | 376.3 |
|  | 08:00 | 9.74 | 58.46 | 429.3 |
|  | 09:00 | 9.73 | 54.16 | 384.3 |
|  | 10:00 | 9.76 | 55.25 | 224.5 |
|  | 11:00 | 9.75 | 45.45 | 62.09 |
|  | 12:00 | 9.69 | 57.76 | 2.33 |
|  | 13:00 | 9.70 | 56.44 | 3.64 |
|  | 14:00 | 9.66 | 59.47 | 388.8 |
|  | 15:00 | 9.60 | 56.06 | 288.2 |
|  | 16:00 | 9.61 | 52.50 | 298.5 |
|  | 17:00 | 9.61 | 45.89 | 259.3 |
|  | 18:00 | 9.61 | 54.34 | 47.96 |
|  | 19:00 | 9.62 | 62.38 | 16.58 |
|  | 20:00 | 9.53 | 57.36 | 332.9 |
|  | 21:00 | 9.58 | 67.73 | 412.7 |
|  | 22:00 | 9.58 | 60.70 | 425.3 |
|  | 23:00 | 9.56 | 66.66 | 397.0 |
|  | 24:00 | 9.60 | 63.36 | 412.5 |
| 平均 |  | 9.66 | 59.15 | 300.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |