山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   12   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.12 | 总排口 | 手工 | COD | 10 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.4 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-12 | 01:00 | 9.45 | 84.79 | 393.7 |
|  | 02:00 | 9.53 | 75.19 | 385.4 |
|  | 03:00 | 9.50 | 85.28 | 459.5 |
|  | 04:00 | 9.45 | 55.88 | 452.0 |
|  | 05:00 | 9.49 | 46.00 | 395.1 |
|  | 06:00 | 9.50 | 66.95 | 360.3 |
|  | 07:00 | 9.58 | 87.45 | 401.0 |
|  | 08:00 | 9.57 | 72.52 | 408.5 |
|  | 09:00 | 9.63 | 84.02 | 362.8 |
|  | 10:00 | 9.64 | 67.82 | 346.5 |
|  | 11:00 | 9.63 | 54.46 | 431.1 |
|  | 12:00 | 9.61 | 58.18 | 494.5 |
|  | 13:00 | 9.62 | 50.86 | 447.4 |
|  | 14:00 | 9.63 | 60.84 | 429.3 |
|  | 15:00 | 9.63 | 58.34 | 441.5 |
|  | 16:00 | 9.66 | 54.99 | 421.8 |
|  | 17:00 | 9.62 | 64.67 | 374.2 |
|  | 18:00 | 9.64 | 57.31 | 192.1 |
|  | 19:00 | 9.65 | 53.99 | 262.2 |
|  | 20:00 | 9.67 | 68.82 | 384.2 |
|  | 21:00 | 9.73 | 85.94 | 368.9 |
|  | 22:00 | 9.67 | 65.38 | 248.1 |
|  | 23:00 | 9.68 | 77.52 | 149.4 |
|  | 24:00 | 9.63 | 56.74 | 412.2 |
| 平均 |  | 9.60 | 66.41 | 375.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |