山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   14   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.14 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 1.68 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-14 | 01:00 | 9.73 | 75.97 | 295.6 |
|  | 02:00 | 9.76 | 78.96 | 180.6 |
|  | 03:00 | 9.71 | 70.27 | 299.2 |
|  | 04:00 | 9.73 | 69.32 | 397.0 |
|  | 05:00 | 9.70 | 72.15 | 393.8 |
|  | 06:00 | 9.70 | 78.82 | 450.9 |
|  | 07:00 | 9.75 | 79.45 | 366.5 |
|  | 08:00 | 9.73 | 69.59 | 407.2 |
|  | 09:00 | 9.72 | 73.68 | 377.3 |
|  | 10:00 | 9.73 | 63.83 | 267.4 |
|  | 11:00 | 9.65 | 39.76 | 332.6 |
|  | 12:00 | 9.56 | 63.69 | 447.6 |
|  | 13:00 | 9.52 | 65.52 | 494.9 |
|  | 14:00 | 9.53 | 69.14 | 416.8 |
|  | 15:00 | 9.56 | 64.89 | 455.1 |
|  | 16:00 | 9.55 | 67.82 | 496.4 |
|  | 17:00 | 9.51 | 62.16 | 466.7 |
|  | 18:00 | 9.50 | 66.40 | 444.8 |
|  | 19:00 | 9.43 | 83.99 | 488.2 |
|  | 20:00 | 9.41 | 83.03 | 396.8 |
|  | 21:00 | 9.52 | 87.50 | 364.0 |
|  | 22:00 | 9.46 | 85.25 | 379.4 |
|  | 23:00 | 9.39 | 78.28 | 347.6 |
|  | 24:00 | 9.47 | 80.94 | 382.6 |
| 平均 |  | 9.60 | 72.10 | 389.5 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |