山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   4   月   16   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.4.16 | 总排口 | 手工 | COD | 19.27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.13 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-16 | 01:00 | 9.26 | 85.66 | 351.4 |
|  | 02:00 | 9.24 | 63.83 | 418.3 |
|  | 03:00 | 9.28 | 59.5 | 446.4 |
|  | 04:00 | 9.31 | 81.49 | 322.9 |
|  | 05:00 | 9.37 | 98.44 | 312.8 |
|  | 06:00 | 9.38 | 64.0 | 389.3 |
|  | 07:00 | 9.47 | 69.01 | 328.2 |
|  | 08:00 | 9.49 | 61.15 | 388.1 |
|  | 09:00 | 9.43 | 63.06 | 372.4 |
|  | 10:00 | 9.42 | 58.33 | 391.2 |
|  | 11:00 | 9.39 | 63.61 | 295.9 |
|  | 12:00 | 9.45 | 50.05 | 313.9 |
|  | 13:00 | 9.4 | 63.84 | 399.1 |
|  | 14:00 | 9.38 | 55.31 | 462.2 |
|  | 15:00 | 9.43 | 70.46 | 326.5 |
|  | 16:00 | 9.38 | 80.66 | 314.4 |
|  | 17:00 | 9.39 | 81.57 | 236.3 |
|  | 18:00 | 9.33 | 72.55 | 341.9 |
|  | 19:00 | 9.37 | 74.29 | 405.4 |
|  | 20:00 | 9.33 | 79.71 | 393.7 |
|  | 21:00 | 9.29 | 85.41 | 317.0 |
|  | 22:00 | 9.34 | 70.59 | 399.0 |
|  | 23:00 | 9.36 | 74.72 | 336.8 |
|  | 24:00 | 9.35 | 70.41 | 259.8 |
| 平均 |  | 9.37 | 70.74 | 355.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |